高州市人民医院门禁防火玻璃更换工程

询价公告

经我院安全检查发现2、3号楼共有28块门禁玻璃爆裂，需要对破裂的门禁玻璃进行清理并更换。现对该项目进行询价，欢迎符合资格条件的供应商积极参与。

一、询价项目内容

| 楼层数 | 项目特征描述 | 单位 | 面积 | 单价报价 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | （元） |  |
|  | 3号楼部分 |  |  |  |  |  |
| 6层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：870×1875 | ㎡ | 1.63 |  |  | 东头 |
| 7层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：1070×2093 | ㎡ | 2.24 |  |  | 中厅 |
| 8层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1070×1893 | ㎡ | 2.02 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1070×1890 | ㎡ | 2.02 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：875×1865 | ㎡ | 1.63 |  |  | 西头 |
| 9层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1185×1893 | ㎡ | 2.24 |  |  | 中厅 |
| 10层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1070×1893 | ㎡ | 2.02 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1070×1893 | ㎡ | 2.02 |  |  | 中厅 |
| 11层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1070×1893 | ㎡ | 2.02 |  |  | 中厅 |
| 12层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1210×1893 | ㎡ | 2.29 |  |  | 中厅 |
| 14层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1210×1893 | ㎡ | 2.29 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：870×1835 | ㎡ | 1.59 |  |  | 西头 |
| 15层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1070×1893 | ㎡ | 2.02 |  |  | 中厅 |
| 17层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1198×1892 | ㎡ | 2.26 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1198×1892 | ㎡ | 2.26 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：1180×1887 | ㎡ | 2.22 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm 尺寸：875×1847 | ㎡ | 1.61 |  |  | 东头 |
|  | 2号楼部分 |  |  |  |  |  |
| 8层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：555×1978 | ㎡ | 1.09 |  |  | 东头 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：655×1978 | ㎡ | 1.29 |  |  | 东头 |
| 9层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：655×1932 | ㎡ | 1.26 |  |  | 东头 |
| 10层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：605×2132 | ㎡ | 1.38 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：555×1985 | ㎡ | 1.10 |  |  | 西头 |
| 11层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：605×2132 | ㎡ | 1.28 |  |  | 中厅 |
| 12层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：605×2132 | ㎡ | 1.28 |  |  | 中厅 |
| 13层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：655×1990 | ㎡ | 1.30 |  |  | 西头 |
| 14层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：555×1952 | ㎡ | 1.08 |  |  | 东头 |
| 16层 | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：605×2135 | ㎡ | 1.29 |  |  | 中厅 |
|  | 玻璃品种、规格：钢化防火玻璃10mm尺寸：655×1952 | ㎡ | 1.28 |  |  | 东头 |
|  | 其它项目 |  |  |  |  |  |
|  | 旧玻璃拆除清运 | 项 |  |  |  |  |
|  | 耐候胶 | 项 |  |  |  |  |
|  | 玻璃装饰条 | 项 |  |  |  |  |
|  | 人工安装费 | 工日 |  |  |  |  |
| 含税工程总造价 |  |  |  |  |  |  |

二、询价方式

采取报价和议价相结合方式。由符合资质的第三方公司提供报价清单，并接受现场议价，最后确定成交单位后进行采购。

三、报价要求

本项目经审计部审核，项目预算壹万柒仟零陆拾伍元陆角（¥17065.6元）。报价不得高于审核预算。

- 四、报名时间及地点

- （一）报名时间：自发布公告之日起至第3个工作日下午17:00止。

- （二）报名方式：在截止日期前，通过现场报名（地点：高州市人民医院9号楼3楼总务后勤部）或以邮件形式发送至总务后勤部邮箱gyzw6662518@163.com，正文发送单位名称、联系人、联系电话（手机号码及固定电话号码）。

- （三）议价时间及地点另行通知，报价表于议价当天提供。

- （四）如有疑问，请致电：0668-6662518（总务办陈先生）。

- 五、其他

- 如对本次采购项目有异议，请于公告期内以书面形式提交至总务后勤部邮箱（邮箱地址：gyzw6662518@163.com），逾期不予受理。

高州市人民医院

2026年7月21日